Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 163

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения:  24 июня    2008г. в 10:00 часов по московскому времени.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту электропроводки терапевтического отделения.
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница»
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства  бюджета муниципального района.
1.	Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта  	Текущий ремонт электропроводки терапевтического отделения (см приложение)	
Место выполнения работ	601010 , Владимирская область г. Киржач, ул. Больничный пр.11а	
Сроки (периоды)  выполнения работ	3 кв. 2008 г.	
Сроки  и условия  оплаты   предоставления услуг	Безналичный расчет, без авансирования работ, оплата в рублях РФ в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и выставлении   счета на оплату работ.	
Максимальная цена контракта	495 000(четыреста девяносто пять тысяч ) рублей. Цена контракта должна включать  все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме (с учетом налогов, сборов, пошлин, других обязательных платежей, стоимости материалов, оборудования.) 	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.	

Приложение
Требования к предмету муниципального контракта
Дефектный акт на  текущий   ремонт электропроводки терапевтического отделения ЦРБ.

1.	Демонтаж кабеля – 420 м
2.	Демонтаж щита  - 1 шт.
3.	Демонтаж автоматических выключателей – 29 шт.
4.	Демонтаж 3-х фазных разъемов – 7 шт.
5.	Демонтаж выключателей – 24 шт.
6.	Демонтаж розеток – 30 шт.
7.	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами – 60 шт.
8.	 Демонтаж светильников с лампами накаливания – 14 шт.
9.	Демонтаж магнитных пускателей – 2 шт.
10.	 Монтаж щита ОЩВ -36  - 1 шт.
11.	 Монтаж щита ОЩВ – 12 – 1 шт.
12.	 Монтаж автоматических выключателей до 100 А – 3 шт.
13.	 Монтаж автоматических выключателей на ток до 16 А – 24 шт.
14.	 Монтаж дифференциальных автоматических выключателей на ток до 16 А– 12 шт. 
15.	 Монтаж светильников типа ЛПО 2х40 – 64 шт.
16.	 Монтаж светильников типа ЛВО 4х20 – 42 шт.
17.	 Монтаж светильников с лампами накаливания – 26 шт.
18.	 Монтаж  выключателей – 34 шт.
19.	 Монтаж розеток – 32 шт.
20.	 Монтаж кабель - канала 20х25 – 50 м
21.	 Монтаж кабель – канала 20х16 – 1400 м
22.	 Монтаж гофрированной трубки – 320 м
23.	 Монтаж кабеля в кабель – канале сечением до 50 мм² - 50м
24.	 Монтаж кабеля в кабель – канале сечением до 10 мм² - 2100 м
25.	 Монтаж кабеля в гофрированной трубе сечением до 10 мм² - 700 м
26.	 Монтаж светильников аварийного освещения – 4 шт.
27.	 Пробивка отверстий в стене – 28 отверстий.

2. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа путем запроса котировок   срок ( 10:00 часов по московскому времени  24.06.2008г.) поступили 2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п	Рег. 
№ 	Участник размещения заказа, подавший заявку	Цена контракта
 руб.	
1.	1	ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»  601123, г.Покров, ул. Франца Штольверка, д. 23а, ИНН/КПП: 3321020847 / 332101001, тел.: (49243) 6-41-54, 8-909-273-53-13, ген. директор:  Харатян Давид Владимирович 	
490 011,77	
2.	2	Обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив (ОСПК) «Агропромэнерго», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Магистральная. 3а,  ИНН/КПП: 3316009742 / 331601001, тел/факс: 2-24-48 / 2-27-64, председатель : Леонтьев Валерий Николаевич	
483 083	

3. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки  на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующие решения:
3.1. Признать  котировочные заявки   соответствующими требованиям, установленным в извещении ;
            3.2. В соответствии с ч. 2 ст. 47  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем в запросе котировок  Обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив (ОСПК) «Агропромэнерго», предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа.
          3.3.  В соответствии с ч. 8 ст.  47 Федерального закона  заключить муниципальный контракт с Обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив (ОСПК) «Агропромэнерго».
Муниципальный контракт № 106 на сумму  483 083 (четыреста  восемьдесят три тысячи восемьдесят три ) рубля.

        Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.
        Участник размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий - ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса».  

Решение принято единогласно.  
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:	__________________	В.Н. Илларионов	
			
Зам. председателя комиссии:	__________________	В.С. Объедков	
			
Члены комиссии:	__________________	Н.А. Маркина	
			
Секретарь комиссии:	__________________	Е.А. Полежаева	

От Уполномоченного органа:
Заместитель главы района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом:                             	

__________________	

В.Н. Илларионов	
			
Представитель заказчика:
	_________________	_________________	
			
Протокол получен:	__________________	_________________