Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 167

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения:  26 июня    2008г. в 10:00 часов по московскому времени.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 3 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту внутренней системы водоснабжения и водоотведения в Горкинской средней общеобразовательной школе. 
Муниципальный заказчик: муниципальное общеобразовательное  учреждение «Горкинская  средняя общеобразовательная школа»
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства  бюджета муниципального района.
1.	Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 	Текущий ремонт  внутренней системы водоснабжения и водоотведения согласно дефектной ведомости	
Место выполнения работ:	601010 Владимирская область, Киржачский р-н, п.Горка, Школьный переулок, д.3	
Сроки (периоды)  выполнения работ:	3 кв. 2008 г.	
Сроки  и условия  оплаты выполнения работ:	Безналичный расчет, авансирование в размере 30% цены контракта, оплата в рублях РФ в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и выставлении   счета на оплату работ.	
Максимальная цена контракта:	173 000(сто семьдесят три тысяч ) рублей. Цена контракта должна включать  все затраты, необходимые для выполнения работ в полном объеме (с учетом налогов, сборов, пошлин, других обязательных платежей, стоимости материалов, оборудования.) 	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.	

Требования к предмету муниципального заказа
(дефектная ведомость)
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	
1.		Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт»	100 шт.	0,12	
2.		Смена санитарных приборов: умывальников	100 шт.	0,08	
3.		Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,08	
4.		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 шт.	20	
5.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0,22	
6.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,6	
7.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,2	
8.		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0,6	
9.		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0,22	
10.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м	0,2	
11.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром  50 мм	100 м	0,6	
12.		Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1 кран	4	
13.		Разборка покрытий полов дощатых 	100 м2	0,2	
14.		Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,2	
1.  Участник размещения заказа вместе с котировочной заявкой предоставляет смету на выполнение работ.
2. В соответствии со сметой и технологией выполнения принятого варианта ремонтных работ.
3. Обеспечение безопасности работников в процессе выполнения ремонтных работ.
4. Вывоз отходов от производства работ на полигон твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями.
5. Изменение сметы, технологии выполнения работ производить только с согласия заказчика.
6. Соответствие применяемых строительных материалов и оборудования требованиям законодательства РФ.
7. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объектов выполненных работ не менее 3 (трех) лет с даты подписания акта приемки выполненных работ.
8. Выполнение работ силами и средствами Подрядчика из материалов Подрядчика.

2. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа путем запроса котировок   срок ( 10:00 часов по московскому времени  26.06.2008г.) поступили 2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п	Рег. 
№ 	Участник размещения заказа, подавший заявку	Цена контракта
 руб.	
1.	1	И.п. Киямов Руслан Боймурадович, 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Пионерская, д. 18, ИНН/КПП: 331620478251 / 331602001	
172 830	
2.	2	ЗАО «Старт» , 115054, г. Москва, Стремянный пер., л. 28, корп. 1, ИНН/КПП: 7721255880/ 770501001, ген. директор: Таубинский Леонид Шалвович	
173 000	

3. Комиссия приняла решение:
3.1.  Отклонить котировочную заявку № 2 – ЗАО «Старт», так как  она не соответствует требованиям,  установленным  в извещении о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 3 ст.  47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Федеральный закон, ФЗ):
- котировочная  заявка  не  заверена печатью организации;
- не предоставлена  смета на выполнение работ.
4. Комиссия рассмотрела  котировочную заявку № 1 (и.п. Киямов Р.Б.)  на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  и приняла следующие решения:
4.1. Признать  котировочную заявку № 1 (и.п. Киямов Р.Б.)  соответствующей требованиям, установленным в извещении ;
            4.2. В соответствии с ч. 2 ст.  47 Федерального закона признать победителем в запросе котировок. - и.п. Киямова  Руслана Боймурадовича.
             4.3.  . В соответствии с ч. 8 ст.  47 Федерального закона  заключить муниципальный контракт с  и.п. Киямовым Русланом Боймурадовичем.
 Муниципальный контракт № 110 на сумму  172  830 (сто семьдесят две тысячи восемьсот тридцать)  рублей.

        Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий, отсутствуют.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Зам. председателя комиссии:	__________________	В.С. Объедков	
			
Члены комиссии:	__________________	Н.А. Маркина	
			
Секретарь комиссии:	__________________	Е.А. Полежаева	

От Уполномоченного органа:
Заместитель главы района, 
председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом:                             	

__________________	

В.Н. Илларионов	
			
Представитель заказчика:
	_________________	_________________	
			
Протокол получен:	__________________	_________________