Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 281

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 30.
Дата и время проведения:   25 сентября   2008г. в 10:00 часов по московскому времени.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 6 человек. Присутствует 3 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку отопительных газовых котлов.
Муниципальный заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства  бюджета  муниципального района.
1.	Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 	Поставка отопительных газовых котлов ПРОТЕРМ ГРИЗЛИ 100 (или «эквивалент») согласно требованиям к предмету муниципального контракта. Доставка до склада получателя транспортом поставщика.	
Место поставки товара	Детский сад № 2,  г. Киржач, ул. Большая Московская, д. 51	
Сроки (периоды)  поставки товара	В течение  сентября-октября 2008года	
Сроки  и условия  оплаты поставки товара	Безналичный расчет, оплата в рублях РФ по факту поставки в течение 10 (десяти) дней с момента выставления счетов, счетов-фактур.	
Максимальная цена контракта:	276 400  (двести семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей  с учетом  расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Цена контракта остается фиксированной без дополнительной индексации на протяжении всего срока исполнения контракта.	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через пять дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.	

Требования к предмету муниципального заказа
                                                                  
№№
п/п	Наименование показателя
	Требуемое значение
	
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору продукции (указывается обязательно) 	1Котел отопительный газовый ПРОТЕРМ ГРИЗЛИ 100 (или  «эквивалент»), код по ОК-005-93:31 1200
	
2.	Количество товара (шт., кг и т.д.)	2 шт.
	
3.	Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара	1. Мощность – 70/99 кВ.
2. Топливо – природный газ.
3. КПД – 91,5% - 93%.
5. Зажигание – электрическое.
6. Напряжение – 230 В.
7. Частота – 50 Гц.
8. Потребляемая мощность – 100 Вт.
9. Макс. рабочее давление ОВ – 400 кПа.
10. Макс. рабочая  температура – 85 0 С.
11. Отвод продуктов сгорания – в дымоход.
12. Диаметр трубы дымохода – 220 мм.
13. Ширина котла – 1170 мм.
14. Вес без воды – 421 кг.	
3.1.	Срок годности. Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания	В соответствии с условиями завода-изготовителя
	
3.2.	Требования к упаковке	В соответствии с условиями завода-изготовителя
	
3.3.	Требования к хранению	В соответствии с условиями завода-изготовителя
	
4.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие действующим стандартам м требованиям промышленной и экологической безопасности

         2. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа путем запроса котировок   срок ( 10:00 часов по московскому времени  25.09.2008г.) поступили 4 (четыре) котировочные  заявки:

№
п/п	Рег. 
№ 	Участник размещения заказа, подавший заявку	Цена контракта
 руб.	
1.	1	ООО «Газ – Экология», 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Фрунзе, д. 5, ИНН/КПП: 3316013788 / 331601001, тел/факс: (49237) 2-01-22, 2-01-36, директор: Кузьменко Евгений Юрьевич	
276 000	
2.	2	ООО «Киржачгазстрой», 601010, Владимирская область, г.Киржач, ул. Фрунзе, дл. 5, ИНН/КПП: 3316009950 / 331601001, тел. /факс: (49237)  2-01-22, 2-01-36 
Директор: Кузьменко Евгений Юрьевич	
270 000	
3.	3	ООО «ВИТ – технологии», 410010, г. Саратов, пос. Мирный, а/я 1780, ИНН/КПП: 6452092061 / 645301001, тел.: (8452) 66-11-67, ген. директор: Хохлов И.В.	
166 000	
4.	4	ООО «Энергосервис», 601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул.  Владимирская, д. 42, ИНН/КПП: 3314005855 / 331401001, тел. : (49241) 5-59-29, ген. директор: Фролов Роман Владимирович	
250 000	

3. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующие решения:
3.1. Признать  котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении;
            3.2. В соответствии с ч. 2 ст. 47  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем в запросе котировок ООО «ВИТ – технологии» , предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа.
          3.3.  В соответствии с ч. 8 ст.  47 Федерального закона  заключить муниципальный контракт с  ООО «ВИТ – технологии».
Муниципальный контракт № 206 на сумму  166 000 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей.
.
        Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.
        Участник размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий –  ООО «Энергосервис».

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Члены комиссии:	__________________	Н.А. Санникова	
			
	__________________	Е.И. Давыдов	
			
Секретарь комиссии:	__________________	Е.А. Полежаева	

От Уполномоченного органа:
Зам. главы администрации района, председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом:                             	

__________________	

В.Н. Илларионов	
			
Представитель заказчика:
	_________________	_________________	
			
Протокол получен:	__________________	_________________