Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 184

Место проведения: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:   «03» декабря 2009г.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку отопительного газового котла.
Муниципальный заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение                           Детский сад № 9                                  
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального района, постановление главы  района от 11.11.2008 №1401.
Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 	поставка отопительного газового котла Protherm GRIZZLY  65 KLO  (или эквивалент)согласно требованиям к предмету муниципального контракта	
Место поставки товара	Владимирская область, г. Киржач, ул. Шелковиков, д.10	
Сроки (периоды)  поставки товара	в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта	
Сроки  и условия  оплаты поставки товара	Безналичный расчет, без аванса, по факту поставки, в срок до 23 декабря 2009	
Максимальная цена контракта	120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей с учетом расходов на перевозку, погрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола (ст.  47 ч. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).	

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№№
п/п	Наименование показателя
	Требуемое значение
	
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору продукции (указывается обязательно) 	Котел отопительный газовый  Protherm GRIZZLY  65 KLO  (или эквивалент)                                          
(код по ОК-005-93:  31 1200)	
2.	Количество товара (шт., кг и т.д.)	 1 шт.
	
3.	Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара	Технические параметры:
1. Кол-во звеньев – 8
2. Исполнение прибора B11BS
3. Категория прибора II2H3P
4. Зажигание – электронное
5. Топливо – природный газ
6. Входное давление – 1,3 – 2 кПа
7. Мощн. I / II мощн. ст.-ПГ (кВт) – 49 / 65
8. Потр. м. I / II мощн. ст.-ПГ (кВт) – 53,5 /70,6
9. КПД – 91%
10. Расход прир. газ (м3/час) – 5,7 / 7,5
11. Диаметр форсунки горелки 3,1 мм
12. Кол-во трубок горелки – 7
13. Объем воды отоп. тела – 27,7 л
14. Макс. раб. температура – 85ºС
15. Макс. раб. избыт. давление ОВ – 4 бар
16. Мин. раб. избыт. давление воды – 0,3 бар
17. Испытат. избыт. давление воды – 8 бар
18. Присоед. Напряжение – 1/NPE AC 230 V,
 50 Hz/TN-S
19.Эл. потребл. мощность – 100 Вт
20. Эл. изоляция IP 41
21.Шум (дБ) – do 55
Отвод продуктов сгорания:
22. Способ отвода продуктов сгорания – в дымоход
23. Диаметр отводной трубы – 180 мм
24. Мин. тяга дымохода 0,025 мБар / 2,5 Па
25. Температура сгорания при макс. мощности (ºС) – 129 / 112
26. Класс NOx – класс III
27. Вес. проток продуктов сгорания при мин/макс. мощности (гр/сек) – 44 /46,3
Присоединительные размеры:
28. Присоединение газа/ОВ –G1” / G6/4”
29. Ширина котла – 850 мм
30. Высота котла (мм) –1195 / 960
31. Вес – 317 кг.	
3.1.	Срок годности. Гарантийный срок. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания	В соответствии с условиями завода-изготовителя.	
3.2.	Требования к упаковке	В соответствии с условиями завода-изготовителя.	
3.3.	Требования к хранению	В соответствии с условиями завода-изготовителя.	
4.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	Соответствие действующим стандартам и требованиям промышленной и экологической безопасности	

 1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  03.12.2009г.) поступили 3 (три) котировочные  заявки:
№
п/п	Рег. 
№ 	Участник размещения заказа, подавший заявку	Цена контракта
 руб.	
1.	1	ООО «Союзпромснаб»
640000, г. Курган, ул. Советская, д.51/ІІІ, офис 1	104 000	
2.	2	ООО «Энергосервис»
601570, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Владимирская, д. 42	110 000	
3.	3	И.п. Архипов Владимир Андреевич
601550, г.Гусь-Хрустальный, ул. Маяковского, д. 19, кв. 25	120 000	
2. Комиссия приняла следующее решение:
2.1.  Отклонить котировочную заявку № 2 – ООО «Энергосервис», так как  она не соответствует требованиям,  установленным  в извещении о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 3 ст.  47 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Федеральный закон, ФЗ):
 – котировочная заявка не удостоверенна надлежащим образом - не заверена подписью и не скреплена печатью участника размещения заказа.
 2.2. Отклонить котировочную заявку № 3 – и.п.  Архипов Владимир Андреевич, так как  она не соответствует требованиям,  установленным  в извещении о проведении запроса котировок (в соответствии с ч. 3 ст.  47 № 94-ФЗ :
–   в котировочной заявке отсутствуют банковские реквизиты участника размещения заказа, наименование и характеристика  поставляемого товара;
– котировочная заявка не удостоверенна надлежащим образом - не заверена подписью участника размещения заказа. 
3. Комиссия рассмотрела  котировочную заявку № 1 – ООО «Союзпромснаб» на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла следующее решение:
3.1. Признать  котировочную заявку соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
3.2. Признать победителем в запросе котировок  ООО «Союзпромснаб».
3.3.  В соответствии с ч. 8 ст.  47 Федерального закона  заключить муниципальный контракт с ООО «Союзпромснаб».
Муниципальный контракт № 175 на сумму  104 000 (сто четыре тысячи) рублей.
      
  Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий, отсутствуют.
Решение принято единогласно.
     Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:	__________________	В.Н. Илларионов	
			
Члены комиссии:	__________________	В.С. Объедков	
			
	___________________	Е.И. Давыдов	
			
	___________________	Н.А. Маркина	
			
                                                                        	____________________	Н.А. Санникова	
			
Секретарь комиссии:	___________________	Е.А. Полежаева	
			
От Уполномоченного органа:
Зав. отделом по размещению
муниципального заказа                                                        	___________________	В.С. Объедков	
			
Представитель заказчика	__________________	__________________	
			
Протокол получен:
	__________________	__________________