Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 70

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «19» мая 2010г.  в 10:00ч. по московскому времени.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему   ремонту электропроводки детской консультации и второго этажа поликлиники  муниципального медицинского учреждения  «Киржачская центральная районная больница».  
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская  центральная районная больница».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства внебюджетных источников - средства от оказания  платных медицинских услуг населению.
Сведения о существенных условиях контракта:

Предмет муниципального контракта 	Текущий   ремонт электропроводки детской консультации и второго этажа поликлиники  ММУ  «Киржачская ЦРБ»  согласно требованиям к предмету муниципального контракта (приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок)	
Место выполнения работ	Владимирская область, г.Киржач, ул.Больничный проезд, д.11а - муниципальное медицинское учреждение «Киржачская  центральная районная больница»	
Сроки (периоды)  выполнения работ	В течение 30 дней с момента заключения контракта   	
Сроки  и условия  оплаты выполнения работ	Безналичный расчет, без авансирования работ. Оплата в рублях РФ после окончания работ в срок  от  10 до 20  дней  после подписания отчетных форм № КС-2 « Акт приемки выполненных работ» и  КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».	
Максимальная цена контракта	300 000 (триста  тысяч) рублей  с включением  в нее  НДС, расходов, в том числе расходов, на перевозку, страхование, уплату  таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, всех затрат материалов, необходимых для  выполнения работ в полном  объеме	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола (ст.  47 ч. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).	
Требования к участникам размещения заказа	Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям пунктов 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».                                                                                                                                                                                                           

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№
п/п	Наименование показателя
	Требуемое значение
	
1	2	3	
1.	Наименование работ,  код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Текущий  ремонт   электропроводки 
детской  консультации  и второго этажа поликлиники  муниципального медицинского учреждения 
« Киржачская  центральная  районная  больница» 
4530019	
2.
	Объем  выполняемых работ 	Согласно дефектным актам № 1 и № 2	

3.	
Требования к качеству выполняемых работ	Выполнение работ в соответствии
с действующей нормативно-технической базой (СНиПов, СанПин, ППБ)
Подрядчик предоставляет документы:
1. Удостоверяющие качество материалов, применяемых  при производстве ремонтно-строительных работ.
2. Удостоверяющие возможность использования  материалов  и  оборудования в лечебных  учреждениях, согласно санитарным и противопожарным  нормам  (сертификаты) -  до  начала  выполнения   работ.
3. Акты освидетельствования скрытых работ до начала выполнения  последующих работ.
Гарантия качества работ 100 %, срок гарантии 1 год.	
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной документации, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Выполнение работ в соответствии
с дефектными актами № 1 и № 2, действующей нормативно-технической базой (СНиПов, СанПин, ППБ)
Выполнение работ по графику производства  работ,согласованному с руководителем учреждения при заключении муниципального контракта.	
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Подрядчик принимает на  себя  обязательства обеспечить соблюдение  правил пожарной  безопасности, электробезопасности,  техники  безопасности, санитарных и экологических норм при выполнении  работ  в  помещениях  учреждения.
	
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Сдача в один этап результатов работы с  оформлением акта приемки выполненных  работ актом комиссии в соответствии со СНиП 3.01.04-87	
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  требованиям заказчика (указываются показатели в соответствии с  действующим законодательством)	1.Наличие  свидетельства   о допуске к работам по  строительству, реконструкции  и капитальному  ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние  на  безопасность  объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией на весь комплекс работ в соответствии с дефектными актами № 1 и № 2 и сметной документацией.
2.Победитель составляет сметную документацию в соответствии с  дефектными актами.
3.Участники  декларируют соответствие требованиям пунктов 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального  закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ  « О развитии  малого и среднего  предпринимательства в Российской  Федерации»	

Дефектный акт № 1
на текущий ремонт  электропроводки детской консультации
ММУ «Киржачская ЦРБ»

1.   Демонтаж электропроводки и светильников.
2.   Демонтаж силового щита -1 шт.
3.   Монтаж кабельного канала по стенам и потолкам 105 п.м.
4.   Прокладка провода к светильникам, выключателям и розеткам 250 п.м.
5.   Установка распределительных коробок -13 шт.
6.   Установка светильников – 23 шт.
7.   Установка выключателей – 18 шт.
8.   Установка  розеток двойных – 20 шт.
9.   Установка автоматов защиты -13 шт.
10.  Сверление  сквозных отверстий в стенах -14 шт.
11.  Сверление отверстий для крепежа светильников, розеток, выключателей -120 шт.
12.  Установка распределительного щита с УЗО -1 шт.
13.  Установка лампы люминесцентных 36 ВТ – 46 шт.
14.  Установка стартеров – 46 шт.
15.   Предоставление тех отчета с лабораторной проверкой.
16.   Установка светильников с лампочками – 5 шт.

Дефектный акт № 2
на текущий ремонт  электропроводки второго этажа поликлиники
ММУ «Киржачская ЦРБ»

1.   Демонтаж э/проводки и светильников
2.   Демонтаж силового щита – 3 шт.
3.   Монтаж кабельного канала по стенам потолкам 80 х 60 –180 п. м
4.   Сверление сквозных отверстий в стенах - 22 шт.
5.   Сверление отверстий для  крепления светильников, розеток, выключателей – 180 шт.
6.   Установка распределительных коробок – 33 шт.
7.   Установка светильников – 32 шт.
8.   Установка настенных светильников 22 шт.
9.   Установка выключателей – 33 шт.
10.  Установка распределительного щита с УЗО – 3 шт.
11.  Установка автоматов защиты - 49 шт.
12.  Установка ламп люминисцентных 36 Вт – 64 шт.
13.  Установка стартеров – 64 шт.
14.  Представление технического отчета с лабораторной проверкой 

1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении о размещении заказа  путем запроса котировок   (извещение № 073-ЗК от 06.05.2010г.) срок (10:00 часов по московскому времени  19.05.2010 года) поступили  2 (две) котировочные  заявки:
№
п/п	Рег. 
№ 	Участник размещения заказа, подавший заявку	Цена контракта
 руб.	
1.	073-ЗК/1	ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»
601122, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 23а	
249 000	
2.	073-ЗК/2	ООО «Ермолаев»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Рябиновая, д. 36	280 000	

2. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  их и приняла следующее решение:
2.1. признать  котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
2.2. в соответствии с ч. 2 ст. 47  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем в запросе котировок  ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса»,   предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа;
2.3.  в соответствии с ч. 8 ст.  47  № 94-ФЗ  заключить  муниципальный контракт № 72  с   ООО «Малое предприятие жилищно-эксплуатационного сервиса» на сумму  249 000 (двести сорок девять тысяч) рублей.
        
Сведения об участниках размещения заказа, предложивших в котировочной заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.
Участник размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий - ООО «Ермолаев».
     
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:	_________________	В.Н. Илларионов	
			
Члены комиссии	__________________	Е.И. Давыдов	
			
	___________________	Н.А. Санникова	
			
Секретарь комиссии:	__________________	Е.А. Полежаева	
			
От Уполномоченного органа:
Председатель комитета 
по управлению муниципальным
имуществом	

__________________	

В.Н. Илларионов	
			
Представитель заказчика:
	__________________	__________________