Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  № 203

Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 43.
Дата рассмотрения и оценки  котировочных заявок:   «02» ноября 2010г.  
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
      ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок  на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования - электрокардиограф  3-х канальный.  
Муниципальный заказчик: муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница».
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Источник финансирования заказа: средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности в органах Федерального казначейства.
       Сведения о существенных условиях контракта:
Предмет муниципального контракта 	Поставка медицинского оборудования – электрокардиограф  3-х канальный согласно требованиям к предмету муниципального контракта 	
Место поставки товара	Муниципальное медицинское учреждение «Киржачская центральная районная больница»
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а	
Сроки поставки товара	С момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2010г.	
Сроки  и условия  оплаты поставки товара	Безналичный расчет, без аванса, оплата в рублях РФ  в течение 20 (двадцати) дней  со дня получения счета, согласно представленным счетам и товарным накладным после поставки товара.	
Максимальная цена контракта	51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей с учетом уплаты налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей ,всех расходов связанных с поставкой товара в полном объеме.  	
Срок подписания муниципального контракта	Не ранее  чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола (ст.  47 ч. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).	

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№
п/п	Наименование показателя
	Требуемое значение
	
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов  экономической деятельности
 ( ОКДП) 
	ОКДП -3310000 медицинское оборудование   
согласно таблице «Поставка медицинского оборудования - электрокардиограф  3-х канальный»	
2.	Количество товара (шт., кг и т. д.)	1 шт., см.   таблицу «Поставка медицинского оборудования - электрокардиограф  3-х канальный»	
3.	Требования к  качеству товара	Оборудование по своим параметрам должно соответствовать или превосходить технические параметры, указанные в технических требованиях заказчика (приложение к бланку заказа)При выборе остальных характеристик, типов, марок, комплектации участники размещения заказа должны руководствоваться типичными для данного вида оборудования конфигурациями. В тоже время выбранные характеристики, типы, марки, комплектующие не должны ухудшать заявленные параметры оборудования. Все поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлено не ранее 2010года.	
4.	Требования к характеристикам товара (потребительские свойства, технические характеристики товара или его комплектующие)	 Качественные характеристики товара должны полностью соответствовать техническому заданию (приложение к бланку заказа), либо превосходить его.
Участник размещения заказа подтверждает соответствие предложение техническим требованиям заказчика, изложенным в приложении к бланку заказа.
Таблица соответствия должна содержать конкретные указания количественных и качественных характеристик товара, предлагаемых участником размещения заказа.	
5.	Требования к безопасности товара (указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем – со ссылкой на регламентирующий документ)	 Не установлены.

6.	Срок предоставления гарантии качества товара ( в т. ч. условия гарантийного и послегарантийного обслуживания), объем предоставления гарантий качества товара	Все оборудование должно иметь гарантийный срок (в том числе с заменой запасных частей) не менее 12 месяцев с момента его запуска в гарантийную эксплуатацию.
Осуществление мероприятий предусмотренных письмом МЗ РФ от 27.10.2003г. №293-22/233 « О введение в действие методических рекомендаций».  «Техническое обслуживание медицинской техники».
100%  в течении гарантийного срока, включая полную стоимость всех запасных частей и вызов специалиста.	
7.	Требования к размерам и  упаковке  товара	Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ.
	
8.	Требования к отгрузке товара (доставка до склада получателя  транспортом поставщика, разгрузка и погрузка  силами и средствами поставщика, самовывоз  и  др.)	Доставка товара транспортом поставщика до склада получателя.	
9.	Требования к обслуживанию товара  расходы на эксплуатацию товара (при необходимости)	 В соответствии с письмом МЗ РФ от 27.10.2003г. №293-22/233 « О введение в действие методических рекомендаций».  «Техническое обслуживание медицинской техники».	
10.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара  требованиям заказчика. (указываются иные  показатели в соответствии с действующим законодательством)	 Предоставление санитарно – эпидемиологического заключения МЗ и СР при заключении контракта.
Предоставление копии сертификата соответствия  (Постановление Правительства №1013 от 13.08.1997г.), инструкция пользователя и техническая документация на русском языке - при поставке товара.	
11.	Особые условия	По всем позициям  таблицы «Поставка медицинского оборудования - электрокардиограф  3-х канальный», являющейся неотъемлемой частью настоящего извещения, где указаны товарные знаки, следует читать «или эквивалент»	

Таблица  «Поставка медицинского оборудования  - электрокардиограф  3-х канальный»

Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	
Электрокардиограф 3-х канальный
Техническое задание 	шт	1	
№ п/п	Параметры	Требования			
1	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие			
2	Сертификат Госстандарта России	Наличие			
3	Сертификат типа средств измерений, свидетельство о поверке	Наличие			
4	Сертификат типа средств измерений, свидетельство о поверке	Наличие			
	Параметр	Значение			
1	Снятие ЭКГ по 12-ти отведениям	Наличие			
2	Одновременный вывод на печать не менее 3 кривых ЭКГ	Наличие			
3	Изолированный входной контур	Наличие			
4	Защита от  кардиостимулятора и разрядов дефибриллятора	Наличие			
5	Калибровочный сигнал, не хуже	1 мВ ± 5%			
6	Автоматический/Ручной режимы работы	Наличие			

7	Автоматический анализ и  интерпретация на  русском языке	Наличие			
8	Измерение параметров	ЧСС, R-R, P-R, ORS комплекс, QT-QTS, ось сердца, RV1/SV1			
9	Фильтр помех от переменного тока 	Наличие			
10	Фильтр помех от мышц 	Наличие			
11	Коэффициент ослабления синфазного сигнала,  не менее	100 дБ			
12	Входной импеданс, не менее	50 МОм			
13	Ток утечки на  пациента, не более	10 мкА			
14	Временная константа, не менее	3.2 с			
15	Частотная характеристика, не  хуже	0.05  -  150 Гц			
16	Уровень шума, не более	15 мкВ			
17	Чувствительность	2,5, 5, 10, 20 мм/мВ			

18	Автоматический контроль базовой линии	Наличие			
19	Автоматическое подавление дрейфа базовой линии	Наличие			
20	Термопринтер	Наличие			
21	Вертикальное разрешение термопринтера, не менее	8 точек на мм			
22	Горизонтальное разрешение термопринтера, не менее	32 точки на мм			
23	Вывод на печать: Чувствительность, скорость протяжки бумаги, рабочие фильтры, время, ЧСС, маркировка отведения.	Наличие			
24	Скорость протяжки бумаги	5, 10, 25, 50 мм/с			
25	Ширина бумаги не менее 80 мм 	Наличие
			
26	Тип бумаги	Рулон, Z-образная книжка			
27	Экран	Наличие			
28	Тип экрана жидкокристаллический	Наличие			
29	Возможность регулировать угол подъема/наклона экрана	Наличие			
30	Размер экрана 320 x 240 точек не менее	Наличие			
31	Отображение: кривые ЭКГ, режимы работы, время, ЧСС	Наличие			
32	Уровень безопасности Класс I, Тип CF	Наличие			
33	Питание от сети 220 В, 50 Гц	Наличие			
34	Аккумуляторная батарея	Наличие			
35	Связь с ПК	RS-232, USB, LAN			
36	Габариты не более	288 х 210 х 70 мм			
37	Масса, не более	2,5 кг			
38	Кабель пациента 1 шт.	 Наличие			
39	Электроды для  конечностей 4 штуки	Наличие			
40	Грудные электроды 6 штук	Наличие			
41	Рулон бумаги для  принтера	Наличие			
42	Гарантия 12 месяцев	Наличие			
43	Руководство пользователя на  русском языке	Наличие			

 1. Комиссия установила, что    в установленный в извещении № 197-ЗК от 22.10.2010г. о размещении заказа путем запроса котировок   срок (10:00 часов по московскому времени  01.11.2010 года) поступили  3 (три) котировочные  заявки:

№
п/п	Рег. 
№ 	Участник размещения заказа, подавший заявку	Цена контракта
 руб.	
1.	197-ЗК/1	ООО «Техномед»
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 16. кв. 70	
50 500	
2.	197-ЗК/2	ООО «Звезда ДК»
600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 9	
50 900	
3.	197-ЗК/3	ООО «Дельта Плюс»
600032, г. Владимир, ул. Растопчина, д. 1г	
40 130	

2. Комиссия рассмотрела  котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила  их и приняла следующее решение:
2.1. признать  котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
2.2. в соответствии с ч. 2 ст. 47  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем в запросе котировок  ООО «Дельта Плюс»,   предложившего в котировочной заявке наиболее низкую цену контракта, чем другой участник размещения заказа.
2.3.  В соответствии с ч. 8 ст.  47 № 94-ФЗ  заключить муниципальный контракт № 193 с ООО «Дельта Плюс» на сумму  40 130 (сорок тысяч сто тридцать) рублей.
        Сведения об участниках размещения заказа, предложивших в котировочной	 заявке цену такую же, как и  победитель в проведении запроса котировок,  отсутствуют.
        Участник размещения заказа, предложение о цене  контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующего после  предложенных победителем в проведении  запроса  котировок условий - ООО «Техномед».

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:	________________	В.Н. Илларионов	
			
Зам. председателя комиссии:	________________	В.С. Объедков	
			
Члены  комиссии:	__________________	Е.И. Давыдов	
			
	__________________	Н.А. Маркина	
			
	__________________	Н.А. Санникова	
			
	__________________	О.А. Маркова	
			
Секретарь комиссии:	_________________	Е.А. Полежаева	
			
От Уполномоченного органа:
Зам. председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом, зав. отделом по 
размещению муниципального заказа  

__________________	

В.С. Объедков     	
Представитель заказчика:
	__________________	__________________	
			
Протокол получен:
	_________________	__________________